## AgraRural
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio(KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Bah | Pinahat | Pinahat | 33/11 | 2*5 | 28.3.71/21.12.90/2.1997
2 | ----Do---- | Bhadruli | Bah | 33/11 | 10+5 | 8.10.75 &11/06
3 | ----Do---- | Jarar | Jarar | 33/11 | 2*3 | 31.3.91
4 | ----Do---- | Bah | Jarar | 33/11 | 3*5
5 | ----Do---- | Jaitpur | Jaitpura | 33/11 | 5+8 | 16.6.73 &25.5.89 04/2004
6 | 132 KV Etmadpur | Etmadpur | Etmadpur | 33/11 | 3+5+8 | 31.1.74 &2005
7 | ----Do---- | Barhan | Etmadpur | 33/11 | 5+8 | 31.1.74 & 10/95
8 | ----Do---- | Kuberpur | Etmadpur | 33/11 | 3+5 | 31.3.98
9 | ----Do---- | Dhirpura | Etmadpur | 33/11 | 2*5 | 20.12.07
10 | 132 KV Kalpura | Bichpuri | Bichpuri | 33/11 | 5+8 | 31.3.84/20.1.89/8.6.06
11 | ----Do---- | Kirawali | Kirawali | 33/11 | 2*5 | 31.3.74/1.12.89 &11-06
12 | ----Do---- | Fatehpur Sikri | Fatehpur Sikri | 33/11 | 5+8 | 23.3.84
13 | ----Do---- | Achhnera | Achhnera | 33/11 | 2*5 | 5/98 &11/06
14 | ----Do---- | Malpura | Akola | 33/11 | 2*3 | 28.12.98 &11/06
15 | 132 KV Sadabad | Khandauli ( Uzrai) | Khandauli | 33/11 | 2*8+5 | 23.3.76/14.12.94 &11-06
16 | 220 KV Shamshabad | Dhimshree | Fatehabad | 33/11 | 2*5 | 16.10.89/25.12.93
17 | ----Do---- | Shamshabad | Shamshabad | 33/11 | 3*8 | 16.11.71/5.5.89 &11-06
18 | ----Do---- | Iradat Nagar | Sayain | 33/11 | 2*5 | 16.4.83/27.11.89
19 | ----Do---- | Fatehabad | Fatehabad | 33/11 | 1*5+2*8 | 17.10.70&11-06
20 | ----Do---- | Barauli Aheer | Barauli Ahir | 33/11 | 2*3 | 1998-02-01
21 | ----Do---- | Roopur | Fatehabad | 33/11 | 5+3 | 1998-04-01
22 | ----Do---- | Dhamota | Barauli Ahir | 33/11 | 2*5 | 7/2000 &11/06
23 | ----Do---- | Sikandra | Bichpuri | 33/11 | 2*5+10 | 31.3.81 &20.1.89 &11-06
24 | ----Do---- | Inayatpur |  | 33/11 | 1*5 | 26.11.06
25 | ----Do---- | U.P.SIDE Sikandra Site‘C’ | Bichpuri | 33/11 | 1*8+3 | 17.12.92 &11-06
26 | ----Do---- | Manghara |  | 33/11 | 1*5 | 30.4.01
27 | ----Do---- | E.P.I.P.Solamdra |  | 33/11 | 5+3 | 1992-10-01
28 | ----Do---- | Kabis Chauraha | Shamshabad | 33/11 | 1*5 | 31.5.07
29 | 132 KV Taj | Kagarol | Kagarol | 33/11 | 2*5 | 23.12.71
30 | ----Do---- | Jagner | Jagner | 33/11 | 1*5 | 11.2.98 &12/06
31 | ----Do---- | Saiyan | Saiyan | 33/11 | 3+5 | 7.99 &11/06
32 |  | Akola |  | 33/11 | 3+5 | 8/99 &11/06
33 |  | Majhara |  | 33/11 | 1*3 | 2001-04-01
34 |  | Runkata |  | 33/11 | 1*5 | 31.3.03
35 |  | Jaingara |  | 33/11 | 1*5 | 8.10.05
36 |  | Bad |  | 33/11 | 1*5 | 1.9.05
37 |  | Papri Nagar |  | 33/11 | 2*5 | 2013-12-01
38 | 132 KV Agra Cantt | Doora |  | 33/11 | 1*5 | 2013-01-07
|  | 33/11 KV S/S |  | 38 Nos. | 376.00 MVA
| Transformers: | 33/11 KV |  | 3.0 MVA | 14 Nos.
|  |  |  | 5.0MVA | 42 Nos.
|  |  |  | 8.0MVA | 13 Nos.
|  |  |  | 10.0MVA | 2 Nos.
|  |  |  | No Of T/F | 73 Nos.

## Firozabad
Sl.No. | Name Of Primary | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio(KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
Sub-Station
1 | 132 KV Bah | Nasirpur | Shikohabad | 33/11 | 2*3 | 1973-01-01
2 | 132 KV Etmadpur | Tundla-1 | Tundla | 33/11 | 2*3 | 1967-12-01
3 | 132 KV Firozabad | Ram Nagar | Firozabad | 33/11 | 2*5 | 1988-08-01
4 | ----Do---- | Labour Colony | Firozabad | 33/11 | 3*5 | 8.3.73
5 | ----Do---- | Asfabad | Firozabad | 33/11 | 2*5 | 31.3.64
6 | ----Do---- | S.N.Hospital | Firozabad | 33/11 | 2*5+3 | 27.12.89
7 | ----Do---- | Ind.Estate Firozabad | Firozabad | 33/11 | 2*5 | 31.3.85/31.3.89
8 | ----Do---- | Hazratpur | Firozabad | 33/11 | 1*5 | 1997-06-01
9 | ----Do---- | Tundla-II | Firozabad | 33/11 | 2*5 | 1.11.94
(Mohamdabad)
10 | ----Do---- | D.M.Complex |  | 33/11 | 3+5 | 1998-03-01
11 | ----Do---- | Lalau | Firozabad | 33/11 | 1*3 | 1999-11-01
12 | ----Do---- | Narkhi | Narkhi | 33/11 | 1*3 | 1999-10-01
13 | ----Do---- | By Pass | Firozabad | 33/11 | 1*5 | 1999-11-01
14 | ----Do---- | Ganesh Nagar | Firozabad | 33/11 | 1*3 | 1999-12-01
15 | ----Do---- | Station Road | Firozabad | 33/11 | 1*5 | 1999-12-01
16 | ----Do---- | Dabrai | Firozabad | 33/11 | 1*5 | 1998-03-01
17 | 132 KV | Araon | Araon | 33/11 | 3+5 | 1973-02-01
Shikohabad
18 | ----Do---- | Avas Vikas Colony Shikohabad |  | 33/11 | 2*5 | 31.3.91
19 | ----Do---- | Partapur | KhairGarh | 33/11 | 2*5 | 18.12.74
20 | ----Do---- | Jasrana | Jasrana | 33/11 | 2*3 | 31.12.81
21 | ----Do---- | Parham | Eka | 33/11 | 1*3 | 2.2.74
22 | ----Do---- | Eka | Eka | 33/11 | 1*3 | 21.3.74
23 | ----Do---- | Sirsaganj ( Town) | Madanpur | 33/11 | 2*3 | 31.3.73
24 | ----Do---- | Madhoganj | Shikohabad | 33/11 | 5+8 | 21.12.80&11.06
25 | ----Do---- | Sirsaganj(Rural) | Madanpur | 33/11 | 3+5 | 1970-01-01
26 | ----Do---- | Makhanpur | Shikohabad | 33/11 | 3+5 | 8.1.81
27 | ----Do---- | Matsena | Firozabad | 33/11 | 2*3 | 2.11.91
28 | ----Do---- | Kheragarh | Kheragarh | 33/11 | 1*3 | 12.2001
29 | ----Do---- | Karkoli | Firozabad | 33/11 | 1*5 | 2001-07-01
30 | ----Do---- | U.P.S.I.D.C. | Firozabad | 33/11 | 1*5 | 29.11.01
31 | ----Do---- | Nagla Khangar | Madanpur | 33/11 | 1*5 | 31.07.07
32 | ----Do---- | Fariha | Kheragarh | 33/11 | 1*5 | 2007-09-10
33 | 132 KV Naushera | Semara | Madanpur | 33/11 | 1*5 | 28.07.06
34 | ----Do---- | Garsan | Madanpur | 33/11 | 1*5 | 14.05.06
35 | ----Do---- | Mustaphabad | Eka | 33/11 | 1*5 | 27.07.06
36 |  | Abbaspur | Madanpur | 33/11 | 1*5 | 27.7.06
37 |  | Naushera S/s | Shikohabad | 33/11 | 2*8 | 1989&11/06
38 | 132 KV Etmadpur | Pachaukhara | Tundla | 33/11 | 1*5 | 11.10.06
|  | 33/11 KV S/S |  | 37 Nos. | 376.00 MVA
| Transformers: | 33/11 KV |  | 3.0 MVA | 21 Nos
|  |  |  | 5.0MVA | . 35 Nos.
|  |  |  | 8.0MVA | 3Nos.
|  |  |  | No Of T/F | 59Nos.

## EDCMathura
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio(KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Bah | Raya | Raya | 33/11 | 3+5 | 14.9.70
2 | ----Do---- | Mat | Mat | 33/11 | 5+3 | 30.3.72/80
3 | ----Do---- | Surir | Nav Jheel | 33/11 | 1*3 | 31.3.85
4 | 132 KV Kher | Nav Jheel | Nav Jheel | 33/11 | 3+5 | 11.7.71/82
5 | 132 KV Kosi | Chhaikara |  | 33/11 | 1*8 | 10.10.91 &11/06
6 | ----Do---- | Chhatta | Chhatta | 33/11 | 2*3 | 76-77/31.3.89
7 | ----Do---- | Shergarh | Chhatta | 33/11 | 5+3 | 19.10.89
8 | ----Do---- | Kosi | Chhatta | 33/11 | 2*5 | 76-77/31.3.89
9 | ----Do---- | Kotwan | Nandgaon | 33/11 | 1*5 | 1998-04-01
10 | ----Do---- | Barsana | Nandgaon | 33/11 | 1*5 | 1999-02-01
11 | ----Do---- | Paigaon | Chhatta | 33/11 | 1*3 | 2000-04-01
12 | 132 KV Mathura | Goverdhan | Goverdhan | 33/11 | 5+8 | 1968 &04/2007
13 | ----Do---- | F & P( Laxmi Nagar) | Raya | 33/11 | 3+5 | 1975
14 | ----Do---- | Farah |  | 33/11 | 3+5 | 31.3.74 &01/07
15 | ----Do---- | Baldeo | Baldeo | 33/11 | 3+5 | 10.1.74 & 3/97
16 | ----Do---- | Barauli | Baldeo | 33/11 | 2*5 | 31.1.83/22.11.90
17 | ----Do---- | Sadabad | Sadabad | 33/11 | 3*5
18 | ----Do---- | Gokul | Raya | 33/11 | 1*5 | 1999
19 | 132 KV Sadabad | Sahpau | Mathura | 33/11 | 3+5 | 27.12.72
20 | ----Do---- | Bisawar | Mathura | 33/11 | 3*5 | 17.2.71
21 | ----Do---- | Mai | Mathura | 33/11 | 1*5 | 2000-02-01
22 | ----Do---- | Paigam | Mathura | 33/11 | 1*3 | 2000-12-01
23 | 2220 KV Sadabad | Sonai(Raya) | Mathura | 33/11 | 1*5 | 2007-03-01
24 | ----Do---- | Jajampatti | Gokul | 33/11 | 2*3
25 | ----Do---- | Sonkh | Mathura | 33/11 | 1*5 | 19.7.2001
26 | ----Do---- | Sonai | Gokul | 33/11 | 1*5 | Completed
| Total : | 33/11 KV S/S | 26 Nos. | 206.00 MVA
| Transformers: |  | 3.0 MVA | 13 Nos
|  |  | 5.0MVA | 25 Nos.
|  |  | 8.0MVA | 2Nos.
|  |  | No Of T/F | 42Nos.

## EUDCMathura
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio(KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Mathura | Water Works | Mathura | 33/11 | 1*5+2*8 | 30.10.82/9.2.89/10.8.94
2 | ----Do---- | Vrindavan | Mathura | 33/11 | 4*5 | 1969
3 | ----Do---- | Mathura Cantt |  | 33/11 | 1*8+2*10 | 3-71/82/89/11-06
4 | ----Do---- | Industrial Estate Site-B |  | 33/11 | 2*3 | 18.3.93
5 | 132 KV Mathura | Masani | Mathura | 33/11 | 2*8 | 8/2000 &11-06
6 | ----Do---- | Jai Gurudev Site-A | Mathura | 33/11 | 5+10 | 4/99/2001
| Total : | 33/11 KV S/S | 6 Nos. | 110.00 MVA
| Transformers: |  | 3.0 MVA | 2 Nos
|  |  | 5.0MVA | 6 Nos.
|  |  | 8.0MVA | 3 Nos.
|  |  | 10.0 MVA | 5Nos.
|  |  | No Of T/F | 16Nos.

## Etah
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio(KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Etah | Indu. Estate | Sheetalpur | 33/11 | 5+8 | 3/82 &11.2006
2 | ----Do---- | Mirechi | Marchara | 33/11 | 3+5 | 20.10.72
3 | ----Do---- | Marchara | Marchara | 33/11 | 1*3 | 30.3.89
4 | ----Do---- | Nadraj | Kasganj | 33/11 | 5+8 | 67-68/29.3.89 08/06
5 | ----Do---- | Pilua | Nidholi Kalan | 33/11 | 2*5 | 77-78 &08/2006
6 | ----Do---- | Malawan | Sakeet | 33/11 | 1*3 | 31.3.72
7 | ----Do---- | Bagwala | Sheetalpur | 33/11 | 1*3 | 25.3.90
8 | ----Do---- | Jaithara | Jaithara | 33/11 | 2*5 | 30.3.73 & 08-06
9 | ----Do---- | Aliganj | Aliganj | 33/11 | 2*5 | 27.12.69 &01/-07
10 | ----Do---- | Raja Ka Rampur | Aliganj | 33/11 | 1*3 | 20.10.86
11 | ----Do---- | Sidhpura | Sidhpura | 33/11 | 1*5 | 31.3.74
12 | ----Do---- | Rijore |  | 33/11 | 1*5 | 18.8.06
13 | ----Do---- | Prabhu Park |  | 33/11 | 1*5 | 28.7.06
14 | ----Do---- | Ganj Dundwara | Ganj | 33/11 | 3+5 | 69-70/18.1.89
15 | ----Do---- | Amapur | Dandwara | 33/11 | 1*5 | 31.3.74 &11-06
16 | ----Do---- | Sahawar | Amaper | 33/11 | 1*3 | 31.3.74
17 | ----Do---- | Nidholi Kalan | Sahawar | 33/11 | 1*3 | 2.3.95
18 | 132 KV Kasganj | Awagarh | Nidholi Kalan | 33/11 | 2*3 | 67-68
19 | ----Do---- | Jalesar | Awagarh | 33/11 | 2*8 | 12.1.71
20 |  | Jalesar | Awagarh | 33/11 | 1*3 | 2006-03-01
21 | 132 Kasganj | Kasganj | Jalesar | 33/11 | 2*5 | 2.7.70/31.3.89
22 | ----Do---- | Saron | Kasganj | 33/11 | 2*3 | 28.3.72
23 | ----Do---- | Bilram | Saron | 33/11 | 8+5 | 26.10.2001&11.06
24 | ----Do---- | U.P.S.I.D.C. Etah | Etah | 33/11 | 1*5 | 27.12.01
25 | ----Do---- | Station Road Etah | Etah | 33/11 | 8+5 | 18.5.2002 & 11.06
26 |  | Awas Vikas Colony |  | 33/11 | 1*5 | 22.12.05
27 | 132 KV Jaitra | Amodhpur Bhatan |  | 33/11 | 1*5 | 15.02.07
28 | Dhumri |  |  | 33/11 | 1*5 | 15.02.07

## Mainpuri
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio(KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Arrav | Ghiror | Ghiror | 33/11 | 1*5 | 1974-75
2 | 220 KV Mainpuri | Chauraipur | Kishni | 33/11 | 1*3 | 19.3.72
3 | ----Do---- | Power House | Mainpuri | 33/11 | 2*5 | 1957-08-01
4 | ----Do---- | Bewar | Bewar | 33/11 | 3+5 | 23.1.71
5 | ----Do---- | Bhogaon | Sultanganj | 33/11 | 3+5 | 1977-78
6 | ----Do---- | Civil Lines | Mainpuri | 33/11 | 5+8 | 31.3.83
7 | ----Do---- | Sultanganj | Sultanganj | 33/11 | 2*3 | 31.3.85
8 | ----Do---- | Kurawali | Kurawali | 33/11 | 1*5 | 5.5.56
9 | ----Do---- | Jyoti Road | Mainpuri | 33/11 | 2*5

## AligarhUrban
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio( KV) | Capacity( MVA) | Date Of Commissioning
1 | ----do----- | Ram Ghat Road | Harduaganj | 33/11 | 2*8 | 31.03.80/31.1.97&11-2006
2 | ----do----- | Clock Tower | Aligarh | 33/11 | 2*8 | 31.3.88
3 | ----do----- | Sasni Gate | Aligarh | 33/11 | 3+8+10 | 28.10.78&01/06
4 | ----do----- | Sudamapuri | Boner | 33/11 | 2*5 | 2007-12-01
5 | 132 KV Sarsol | Medical Road | Aligarh | 33/11 | 10+8 | 77-78/17.4.76 &01/06
6 | ----do----- | Indus.Estate | Aligarh | 33/11 | 5+8 | 30.11.93&11/06
7 | ----do----- | Gandhi Park | Aligarh | 33/11 | 2*5 | 31.3.90
8 | ----do----- | Gular Road | Aligarh | 33/11 | 1*5+10 | 20.2.87
9 | ----do----- | Bala-E-Kila | Aligarh | 33/11 | 2*5 | 4.4.2000
10 | ----do----- | Shanti Niketan | Aligarh | 33/11 | 5+8 | 25.1.99 & 11.06
11 | ----do----- | Tavan Teala | Aligarh | 33/11 | 2*5 | 28.8.2001
12 | ----do----- | Jamalpur | Aligarh | 33/11 | 5+8 | 30.8.2001&11/06
13 | ----do----- | Aligarh Muslim University | Aligarh | 33/11 | 1*5 | 28.1.2005
14 | ----do----- | Janakpuri | Aligarh | 33/11 | 2*5
15 | ----do----- | D’Centre | Lodha | 33/11 | 3+5+8+1.5 | 1971-72 &11.2006
16 |  | Kila Road Sudamapuri |  | 33/11 | 2*5 | 31.3.07
17 | ----do----- | Hathras Adda | Sarsol | 33/11 | 2*5 | 2007-12-01
Total : |  | 33/11 KV S/S |  | 17 Nos. | 217.50MVA
|  |  |  | 1.5 MVA | 1Nos.
Transformers : |  | 33/11 KV |  | 3.0 MVA | 2 Nos.
|  |  |  | 5.0 MVA | 20 Nos.
|  |  |  | 8.0 MVA | 10 Nos.
|  |  |  | 10.0 MVA | 3 Nos.
|  |  |  | No Of T/F | 36 Nos.

## AligarhRural
Sl.No. | Name Of Primary Sub-Station | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio( KV) | Capacity( MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Atrouli | Jirauli | Atrauli | 33/11 | 1*5 | 24.3.86
2 | ----do----- | Badesara | Bijauli | 33/11 | 2*5 | 31.3.84 & 11.2006
3 | ----do----- | Charra | Gangiri | 33/11 | 2*8 | 15.3.68 & 11/06
4 | ----do----- | Gangiri | Gangiri | 33/11 | 5+8 | 30.3.79 & 04/2007
5 | ----do----- | Atrauli( Old) | Atrauli | 33/11 | 3*5 | 2.12.92
6 | ----do----- | Atrauli(New) | Atrauli | 33/11 | 1*8 | 2.12.92 & 01/07
7 | ----do----- | Barla | Gangiri | 33/11 | 2*5 | 17.3.73 &4/2007
8 | ----do----- | Chandela Sujanpur | Atrauli | 33/11 | 1*5 | 20.3.89
9 | ----do----- | Virpura | Atrauli | 33/11 | 3+5 | 31.3.91
10 | ----do----- | Ghazipur | Atrauli | 33/11 | 1*5 | 1.6.99
11 | ----do----- | Panehra | Atrauli | 33/11 | 1*5 | 21.3.99
12 | ----do----- | Kazimabad | Atrauli | 33/11 | 1*5 | 3.2.99
13 | 132 KV Boner | Tala Nagari | Lodha | 33/11 | 1*5 | 20.3.99
14 | 132 KV Harduaganj | Harduaganj | Dhanipur | 37.5/11 | 1*1.5+3 | 20.7.70
15 | 132 KV Kher | Chandaus | Chandaus | 33/11 | 2*8 | 23.11.70 &09/06
16 | ----do----- | Dadon |  | 33/11 | 1*5 | 2006-11-01
17 | ----do----- | Sofa |  | 33/11 | 1*5 | 2006-11-01
18 | ----do----- | Pisawa |  | 33/11 | 3+5 | 28.3.89
19 | ----do----- | Kher | Kher | 33/11 | 2*3
20 | ----do----- | Ismail Pur |  | 33/11 | 3+5 | 31.3.91
21 | ----do----- | Sahajpura | Chanduas | 33/11 | 1*3 | 30.12.81
22 | ----do----- | Jattari | Tappal | 33/11 | 5+8 | 24.3.72
23 | ----do----- | Tappal | Tappal | 33/11 | 1*5 | 3/98 &2/99
24 | 132 KV Sarsol | Gaudha | Jawas | 33/11 | 3+5 | 29.11.92
25 | ----do----- | Sumera |  | 33/11 | 3+5 | 1964/65
26 | 132 KV Sarsol | A.I.R. | Jawas | 33/11 | 2*3
27 | ----do----- | Satha | Jawas | 33/11 | 3+5 | 9.2.83
28 | ----do----- | Gabhana | Chandaus | 33/11 | 2*5 | 1977-78 & 09/2006
29 | ----do----- | Beenupur | Lodha | 33/11 | 5+8 | 31.3.84 & 5/07
30 | ----do----- | Gonda | Gonda | 33/11 | 5+8 | 22.1.72 & 2/07
31 | ----do----- | Madrak | Lodha | 33/11 | 2*5 | 8.07.74 & 11/2006
32 | ----do----- | Bhartari | Chandaus | 33/11 | 1*3 | 21.3.90
33 | 132 KV SikandraRao | Akrabad | Akrabad | 37.5/11 | 3+5 | 24.12.74 & 04/2007
34 | ----do----- | Sikandra Rao | Sikandra Rao | 33/11 | 3*5 | 31.03.69
35 | ----do----- | Tehra Mor Kasimpur Parav | SikandraRao | 33/11 | 1*5 | 2008-06-01
35 | ----do----- | Hassayan | Hassayan | 33/11 | 1*5 | 15.12.79
36 |  | Lodha |  | 33/11 | 1*5 | 12.02.2001
37 |  | Baroli |  | 33/11 | 1*5 | 30.7.2001
38 | 132KV Khair | Jaidpura |  | 33/11 | 1*5 | 30.10.2006
39 | 132 KV Sikandra Rao | Panethi |  | 33/11 | 1*5 | 2007-03-01
40 | ----do----- | Tehra | Sikandra Rao | 33/11 | 1*5 | Progressive
41 | 132 Atraauli | Budasi |  | 33/11 | 1*5 | 2007-03-01
Total : |  | 37.5/11 &33/11 K4 Sub Station |  | 41 Nos. | 318.50 MVA
Transformers : |  | 37.5/11 KV |  | 1.5 MVA | 1 No.
|  |  |  | 3.0 MVA | 1 Nos.
33/11 KV
|  |  |  | 3.0 MVA | 14 Nos.
|  |  |  | 5.0 MVA | 42 Nos.
|  |  |  | 8.0 MVA | 9Nos.
|  |  |  | No Of T/F | 67 Nos.
Total : |  | 33/11 KVS |  | 28 Nos. | 197.00 MVA
Transformers : |  |  |  | 3.0MVA | 13 Nos.
|  |  |  | 5.0 MVA | 22 Nos.
|  |  |  | 8.0 MVA | 6 Nos.
|  |  |  | No Of T/F | 41Nos.

## Hathras
Sl. No. | Name Of Primary Sub-Stations | Name Of Secondary Sub-Stations | Name Of Block | Voltage Ratio( KV) | Capacity( MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV Hathras | Vijaigarh | Akrabad | 33/11 | 2*3 | 25.1.74
2 | ----do----- | Sasni | Sasni | 33/11 | 2*5+1*10 | 2006-12-01
3 | ----do----- | Iglas | Iglas | 33/11 | 2*5
4 | ----do----- | Mursan |  | 33/11 | 3+5 | 28.3.89
5 | ----do----- | Salempur | Sasni | 33/11 | 2*3 | 20.3.71
6 | ----do----- | Hathras Polytechnic | Hathras | 33/11 | 2*5 | 26.3.84/20.3.89
7 | 132 KV Sadabad | Beswan | Hathras | 33/11 | 1*3 | 9.2.96
8 | ----do----- | Unchaganv (RasMai) | Sadabad | 33/11 | 1*5 | Progressive
9 | 132 KV Hathras | Hathras Junction | Hathras | 33/11 | 2*5 | 1.2.2002
10 | ----do----- | Salempur (Industrial Estate) | Hathras | 33/11 | 1*5 | 31.30.2002
11 | ----do----- | Hathras Nagar |  | 33/11 | 2*5 | 31.3.2002
12 | ----do----- | Gijrauli |  | 33/11 | 2*10+5 | 29.10.2002
13 | ----do----- | kachaura | Sikandra Rao | 33/11 | 1*5 | Completed
14 | 132 KV Sadabad | Bamoli |  | 33/11 | 2*5 | 24.3.2003
15 | ----do----- | Sadabad |  | 33/11 | 3*5+3
16 | ----do----- | Mai |  | 33/11 | 5+3
17 | ----do----- | Sehpaoo |  | 33/11 | 5+3
18 | ----do----- | Hasayan |  | 33/11 | 1*5
19 | 132 KV Orhpura |  |  | 33/11 | 1*8
20 | 132 KV Nagla Jalal | Sikandra Rao |  | 33/11 | 3*5
Total : |  | 33/11 KV S/S |  | 20 Nos. | 195 MVA
Transformers : |  | 33/11 KV |  | 3.0 MVA | 9 Nos.
|  |  |  | 5.0 MVA | 26 Nos.
|  |  |  | 8.0 MVA | 01 Nos.
|  |  |  | 10.0 MVA | 3 Nos.
|  |  |  | No Of T/F | 39 Nos.

## Jhansi
Sl.NO | Name Of Primary Sub Stations | Name Of Secondary Sub Stations | Name Of Block | Voltage Ratio ( KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV s/s Hansan | Suti Mill |  | 33/11 | 5+8
2 | 132 KV s/s Hansan | Central Railway | Baragaon | 33/11 | 3*5 | 1982-03-01
3 | 132 KV s/s Hansan | Manna Lal PH | Baragaon | 33/11 | 3*5 | 1981-12-01
4 | 132 KV s/s Hansan | Medical College | Baragaon
5 | 132 KV s/s Hansan | Nandan Pura | Baragaon
6 | 132 KV s/s Hansan |  | Baragaon

## Banda
SL NO | Name Of Primary Sub Stations | Name Of Secondary Sub Stations | Name Of Block | Voltage Ratio ( KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV S/S Banda | Palra | Tindwari | 33/11 | 1*5 | 16.8.71
2 | 132 KV S/S Banda | Baberu | Baberu | 33/11 | 3+5 | 9.6.71
3 | 132 KV S/S Banda | Kamasin | Kamsin | 33/11 | 1*3 | 1972-03-01
4 | 132 KV S/S Banda | Atarra | Naraini | 33/11 | 2*5
5 | 132 KV S/S Banda | Naraini | Naraini | 33/11 | 2*3 | 29.9.95
6 | 132 KV S/S Banda | Agasi-I | Baberu | 33/11 | 1*3 | 18.1.81
7 | 132 KV S/S Banda | Agasi-II | Baberu | 33/11 | 1*3 | 11.3.83
8 | 132 KV S/S Banda | Jaspura | Jaspura | 33/11 | 1*3 | 21.2.83
9 | 132 KV S/S Banda | Tindwari | Tindwari | 33/11 | 2*3 | 30.3.85
10 | 132 KV S/S Banda | Bhuragarh | Banda | 33/11 | 1*5 | 12.2.96
11 | 132 KV S/S Banda | Hathaura | Banda | 33/11 | 1*1.5 | 15.11.98
12 | 132 KV S/S Banda | Pilikothi( Town) | Banda | 33/11 | 1*5+8 | 16.3.2000
13 | 132 KV S/S Banda | Khurnand |  | 33/11 | 1*3 | 22.5.05
14 | 132 KV S/S Banda | Chilla Road |  | 33/11 | 3*5
| Total | 66/11 KV S/S |  | 14 | 90.5
33/11 KV S/S

## Hamirpur
S. NO | Name Of Primary Sub Stations | Name Of Secondary Sub Stations | Name Of Block | Voltage Ratio ( KV) | Capacity(MVA) | Date Of Commissioning
1 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Hamirpur | Kurara | 33/11 | 2*5 | 22.7.69/31.1.89
2 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Rath | Rath | 33/11 | 2*5 | 25.2.70
3 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Khere Silajeet | Sarila | 33/11 | 1*5
4 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Muskara | Muskara | 33/11 | 1*5 | 31.3.76
5 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Bewar | Bewar | 33/11 | 1*5 | 13.3.76
6 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Bharua Sumerpur | Bharua Sumerpur | 33/11 | 1*8+10 | 30.11.73
7 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Maudaha | Maudaha | 33/11 | 1*10 | 17.10.70
8 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Kurara | Kurara | 33/11 | 2*5 | 15.9.99
9 | 132 KV S/S Bharua Sumerpur( 2*40 MVA 132/33) | Sisolar | Maudaha | 33/11 | 1*5 | 6.3.99
10 | Total | 66/11 KV S/S |  | 33/11
|  | 33/11 KV S/S |  | 9 | 78